具体采购品类见下表：

| 分类 | 品名 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化检测 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂 | 迈瑞 | 迈瑞原厂配套试剂，适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-820M（常规生化复合定值质控品有适用于迈瑞全自动生化分析仪BS-820M的定值标准并入选上海市临检中心生化室内质控品列表） | 1 |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) 测定试剂 |  |  |  |
|  | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 总胆红素（T-bil-V) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 直接胆红素（D-bil-V) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 葡萄糖（GLU-HK) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 总蛋白（TP) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 白蛋白（ALB) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 肌酐（CREA-J) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 尿酸（UA) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 尿素（UREA) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 总胆固醇（TC) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 甘油三酯（TG) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂 |  |  |  |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂 |  |  |  |
|  | 脂蛋白(a)(LP(a)) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 肌酸激酶（CK) 测定试剂 |  |  |  |
|  | 常规生化复合校准品 |  |  |  |
|  | 脂类校准品 |  |  |  |
|  | 脂蛋白a校准品 |  |  |  |
|  | CD80清洗液 |  |  |  |
|  | 常规生化复合定值质控品（高值） |  |  |  |
|  | 常规生化复合定值质控品（低值） |  |  |  |
| 免疫化学发光 | 癌胚抗原(CEA) 检测试剂 | 迈瑞 | 迈瑞原厂配套试剂，适用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪CL-2000i | 1 |
|  | 甲胎蛋白(AFP) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 肿瘤相关抗原125（CA125）检测试剂 |  |  |  |
|  | 糖类抗原199（CA199）检测试剂 |  |  |  |
|  | 糖类抗原153（CA153）检测试剂 |  |  |  |
|  | 总前列腺特异性抗原(TPSA) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 游离前列腺特异性抗原（F-PSA）检测试剂 |  |  |  |
|  | 促卵泡生成素（FSH) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 促黄体生成素（LH) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 雌二醇（E2) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 孕酮（PROG）检测试剂 |  |  |  |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 游离甲状腺素(FT4) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 总三碘甲状腺原氨酸（T3) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 总甲状腺素（T4) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 促甲状腺激素（TSH) 检测试剂 |  |  |  |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 |  |  |  |
|  | 游离甲状腺素校准品 |  |  |  |
|  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 |  |  |  |
|  | 总甲状腺素校准品 |  |  |  |
|  | 促甲状腺激素校准品 |  |  |  |
|  | 癌胚抗原校准品 |  |  |  |
|  | 甲胎蛋白校准品 |  |  |  |
|  | 肿瘤相关抗原125校准品 |  |  |  |
|  | 糖类抗原199（CA199）校准品 |  |  |  |
|  | 糖类抗原153（CA153）校准品 |  |  |  |
|  | 总前列腺特异性抗原校准品 |  |  |  |
|  | 游离前列腺特异性抗原（F-PSA）校准品 |  |  |  |
|  | 促卵泡生成素校准品 |  |  |  |
|  | 促黄体生成素校准品 |  |  |  |
|  | 雌二醇校准品 |  |  |  |
|  | 孕酮（PROG）校准品 |  |  |  |
|  | 甲状腺功能复合定值质控品（低值） |  |  |  |
|  | 甲状腺功能复合定值质控品（高值） |  |  |  |
|  | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值） |  |  |  |
|  | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值） |  |  |  |
|  | 生殖激素类复合定值质控品（低值） |  |  |  |
|  | 生殖激素类复合定值质控品（高值） |  |  |  |
|  | 化学发光底物液 |  |  |  |
|  | 免疫反应杯 |  |  |  |
|  | 化学发光分离液 |  |  |  |
| 血球 | LEOI 溶血剂 | 迈瑞 | 迈瑞原厂配套试剂，适用于迈瑞全自动血细胞分析仪BC-5390CRP | 1 |
|  | LEOII 溶血剂 |  |  |  |
|  | LH溶血剂 |  |  |  |
|  | 稀释液 |  |  |  |
|  | 探头清洗液 |  |  |  |
|  | LC溶血剂 |  |  |  |
|  | C反应蛋白乳胶试剂 |  |  |  |
|  | C反应蛋白校准品 |  |  |  |
|  | 血球校准品 |  |  |  |
|  | 血球质控（高值） |  |  |  |
|  | 血球质控（低值） |  |  |  |
| 其他 | 快速血糖检测试剂 | 艾科、罗氏 | 支持指尖血，操作简便（适合各种场合紧急情况下使用）、检测范围覆盖低血糖-高血糖的临床需求（0.6-33.3mmol/L）、重复性偏差小、有配套校准和质控 | 1 |
|  | 生化检测分样杯 |  | 使用于全自动生化、免疫分析仪样本架 |  |

试剂耗材采购，首先考虑确保检测质量选择迈瑞原厂配套试剂耗材；其次考虑到学校检测标本量少等实际情况。

在此对于供应商选择必须满足以下几点需求：

1、试剂备货充足并有存储条件，试剂耗材包装完整，运输符合试剂保存要求，检测试剂有效期＞1年；

2、试剂订购周期1周；

3、确保所有检测项目质控品、校准品能覆盖每学年检测周期；

4、如试剂耗材有质量问题，能在1周内及时更换处理；

5、提供试剂最小分装规格列表，可供按需选择订购；

6、供应商需提供设备试剂应用技术支持（包括但不限于协调完成检测项目与公立医院实验室间比对、协助分析质控失控原因分析并提供解决方案、试剂检测方法学或参考值变更时及时通知并更新等）及应急服务能力；

为询价采购试剂耗材项目总价，试剂耗材总价按可销售的最小包装规格，采购数量1计算。试剂耗材采购按实结算。

上海外国语大学

后勤工作管理处