上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目

卫生竣工验收采购需求

- 项目概况

1、项目名称：上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目

2、项目概况：

（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号；

（2）总建筑面积：31,200平方米；

（3）总投资额：26,313万元，其中建安造价22,243万元。

3、主要建设内容：新建 1 栋地下 1 层、地上 17 层的综合大楼，裙房 2-3 层，同步实施室外总体工程，总建筑面积 31200 平方米，其中地上建筑面积 26108.94 平方米，地下建筑面积 5091.06 平方米。

4、项目最高限价：人民币贰拾万元整（小写：200000元）

5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

- 服务内容

1、二次供水水质检测；该项目水箱采样 2件，市政对照水样 1 件，本项目合计检测3件水样。

2、通风系统卫生检测；本项目拟抽检 2点。

3、编制卫生竣工验收评价报告书；

4、取得卫生验收专家评审通过的意见。

5、协助业主完成本工程的卫生竣工验收及其配套工作。

- 服务期限

自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

- 相关执行标准

1、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）

2、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

3、《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》（GB/T 18204.1-2025）

4、 《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》（GB/T 18204.2-2025）

5、《公共场所卫生检验方法第 5 部分：集中空调通风系统》（GB/T 18204.5-2025）

6、《公共场所卫生检验方法第 6 部分：卫生监测技术规范》（GB/T

18204.6-2025）

7、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）

8、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023）

9、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）

10、《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB 31/T 405-2021）

- 供应商资格要求

- 具有省级（含上海市市级）公共场所卫生服务机构资质考核证书；

- 具备有效的工商注册营业执照，具备独立承担民事责任的能力；

3、本项目不接受联合体报名，禁止转包、分包；

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、商务评审：（0分至30分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 商务标评审 | 满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100 | 0-30分 |

七、技术标评审（0分至70分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评审 | 服务方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目卫生验收需求的得8~10分，基本完整、满足验收需求的得4~7分，未提供或内容较不完善的得0~3分。服务设备满足检测需求的得4~5分，未提供或内容较不完善的得0~3分。） | 0-15分 |
|  | 称职的项目负责人5分（高级工程师职称且5年以上工作经验得5分，仅具有高级工程师职称的得4分，具有中级职称且工作经验满足的得3分，仅具有中级职称的得2分，仅工作经验满足的得1分，以上均不满足得0分)。强有力的项目管理班子5分（配备专职技术、质量、安全负责人，具有中级及以上职称的得4~5分，管理班子配置不全或职称资质不足的得0~3分)。充足的检测人员配备5分（配备专职检测人员>3人且持证率>60%的得4~5分，人数或持证率不足的得0~3分)。 | 0-15分 |
|  | 服务质量保障措施及服务承诺（质量保证措施科学、服务承诺可行、全面的得8~10分，基本可行得4~7分，未提供或质量保证措施较差的得0~3分。） | 0-10分 |
|  | 本项目重难点分析及合理化建议。（对本项目的理解及重点难点分析全面、可行、有针对性的得8~10分，一般的得4~7分，未提供或内容不完善得0~3分。） | 0-10分 |
|  | 公司具备卫生学考核资质证书，得5分，未满足不得分。近3年无重大质量事故、行政处罚或行业通报批评，得5分，未满足不得分。 | 0-10分 |
|  | 类似项目业绩（根据近三年类似项目业绩进行评审，是否属于有效的类似项目业绩由评审委员会认定，每提供1个得2分，最多得10分。提供业绩证明（以合同复印件为准，时间以合同签订日期为准）） | 0-10分 |